**Załącznik nr 1 do zapytania z dnia ………………………….**

**Prosimy o przesłanie oferty na** **wyposażenie pomieszczeń do fizykoterapii, gabinetów masażu**

**oraz sali do ćwiczeń kinezyterapeutycznych zgodnie z załączoną listą  
do zapytania o poniższych parametrach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny)** | **Parametr oferowany** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Stół do masażu 7 segmentowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska | TAK  2 szt.   * Leżysko siedmiosegmentowe * Otwór w zagłówku * Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej * Regulacja części lędźwiowej za pomocą "korby" * Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm * Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki * Długość 195 cm * Szerokość 68 cm * Wieszak na ręcznik papierowy * Możliwość wybory koloru tapicerki |  |
|  | Drewniany stół rehabilitacyjny do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem | TAK  4 szt.   * Leżysko dwusegmentowe bez otworów * Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki * Tapicerka skóropodobna * Wysokość stała 70 cm * Szerokość 65 cm * Długość 185 cm * Możliwość wybory koloru tapicerki |  |
|  | Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska | TAK  1 szt.   * Leżysko trzysegmentowe * Otwór w zagłówku * Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej * Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm * Długość 195 cm * Szerokość 68 cm * Regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą "korby" * Możliwość wybory koloru tapicerki |  |
|  | Cykloergometr stacjonarny magnetyczny | TAK   * Wbudowane programy treningowe * Możliwość zapisania własnych programów treningowych * Możliwość podłączenia urządzenia bluetooth * Śledzenie prędkości, pulsu (wbudowany czujnik), czasu treningu i dystansu * Wyświetlacz LCD * Regulacja siedziska w pionie i poziomie * Regulacja pozycji kierownicy |  |
|  | Kabina do ćwiczeń i podwieszeń z drabinką - UGUL | TAK   * Wysokość: 190 – 200 cm * Długość: 190 -200 cm * Szerokość: 190-200 cm |  |
|  | Wyposażenie kabiny UGUL | TAK   * Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z sandałami * Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany * Linka długość 1600 mm - 8 szt. * Linka długość 960 mm - 6 szt. * Linka długość 2450 mm - 1 szt. * Linka długość 5720 mm - 1 szt. * Linka długość 3750 mm - 3 szt. * Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt. * Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt. * Podwieszka pod miednicę 230x750 - 2 szt. * Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt. * Podwieszka pod głowę - 1 szt. * Podwieszka stóp - 4 szt. * Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350- 4 szt. * Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt. * Kamaszek - 1 szt * Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt * Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. * Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. * Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. * Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. * Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. * Esik - 30 szt. |  |
|  | Drabinka rehabilitacyjna | TAK   * Wymiary 225x78 cm   2 szt. |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna - średnica 45cm | TAK  1 szt. |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna - średnica 65cm | TAK  1 szt. |  |
|  | Lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi | TAK  1 szt. |  |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem | TAK  1 szt. |  |
|  | Woreczek z piaskiem 21x28 cm | TAK  4 szt. |  |
|  | Woreczek z piaskiem 21x14 cm | TAK 8 szt. |  |
|  | Poduszka sensoryczna  (beret sensoryczny) – średnica 33cm | TAK 2 szt. |  |
|  | Zasilanie wymienionych sprzętów elektrycznych | 220 - 240V  50 – 60Hz |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis | TAK |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE | TAK |  |
|  | Montaż i instalacja sprzętu | TAK |  |