**Załącznik nr 1 do zapytania z dnia ………………………….**

**Prosimy o przesłanie oferty na** **wyposażenie pomieszczeń do fizykoterapii, gabinetów masażu**

**oraz sali do ćwiczeń kinezyterapeutycznych zgodnie z załączoną listą
do zapytania o poniższych parametrach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny)** | **Parametr oferowany** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.
 | Stół do masażu 7 segmentowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska | TAK2 szt. * Leżysko siedmiosegmentowe
* Otwór w zagłówku
* Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
* Regulacja części lędźwiowej za pomocą "korby"
* Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm
* Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki
* Długość 195 cm
* Szerokość 68 cm
* Wieszak na ręcznik papierowy
* Możliwość wybory koloru tapicerki
 |  |
|  | Drewniany stół rehabilitacyjny do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem | TAK4 szt. * Leżysko dwusegmentowe bez otworów
* Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki
* Tapicerka skóropodobna
* Wysokość stała 70 cm
* Szerokość 65 cm
* Długość 185 cm
* Możliwość wybory koloru tapicerki
 |  |
|  | Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska | TAK1 szt. * Leżysko trzysegmentowe
* Otwór w zagłówku
* Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
* Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm
* Długość 195 cm
* Szerokość 68 cm
* Regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą "korby"
* Możliwość wybory koloru tapicerki
 |  |
|  | Cykloergometr stacjonarny magnetyczny  | TAK* Wbudowane programy treningowe
* Możliwość zapisania własnych programów treningowych
* Możliwość podłączenia urządzenia bluetooth
* Śledzenie prędkości, pulsu (wbudowany czujnik), czasu treningu i dystansu
* Wyświetlacz LCD
* Regulacja siedziska w pionie i poziomie
* Regulacja pozycji kierownicy
 |  |
|  | Kabina do ćwiczeń i podwieszeń z drabinką - UGUL | TAK* Wysokość: 190 – 200 cm
* Długość: 190 -200 cm
* Szerokość: 190-200 cm
 |  |
|  | Wyposażenie kabiny UGUL | TAK* Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z sandałami
* Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany
* Linka długość 1600 mm - 8 szt.
* Linka długość 960 mm - 6 szt.
* Linka długość 2450 mm - 1 szt.
* Linka długość 5720 mm - 1 szt.
* Linka długość 3750 mm - 3 szt.
* Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt.
* Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt.
* Podwieszka pod miednicę 230x750 - 2 szt.
* Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt.
* Podwieszka pod głowę - 1 szt.
* Podwieszka stóp - 4 szt.
* Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350- 4 szt.
* Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt.
* Kamaszek - 1 szt
* Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt
* Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt.
* Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt.
* Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt.
* Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt.
* Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt.
* Esik - 30 szt.
 |  |
|  | Drabinka rehabilitacyjna | TAK* Wymiary 225x78 cm

2 szt.  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna - średnica 45cm | TAK1 szt. |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna - średnica 65cm | TAK1 szt. |  |
|  | Lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi | TAK1 szt. |  |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem | TAK1 szt.  |  |
|  | Woreczek z piaskiem 21x28 cm | TAK4 szt.  |  |
|  | Woreczek z piaskiem 21x14 cm | TAK8 szt. |  |
|  | Poduszka sensoryczna (beret sensoryczny) – średnica 33cm | TAK2 szt.  |  |
|  | Zasilanie wymienionych sprzętów elektrycznych  | 220 - 240V50 – 60Hz |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis | TAK |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE | TAK |  |
|  | Montaż i instalacja sprzętu | TAK |  |